## Slide 1: Università degli Studi di Genova Ingegneria Meccanica
STUDIO DEL MISCELAMENTO
ARIA/COMBUSTIBILE NEL DISPOSITIVO
“LANCIA GAS” DI UN BRUCIATORE PER TURBOGAS
MEDIANTE TECNICA LIF
Andrea Busseti
Marco Levrero
1
Notes: jbcbcjknanc

## Slide 2: Descrizione oggetto in prova
Nato per diminuire le emissioni di NOx
Scomponibile in corpo assiale e corpo diagonale
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
Bruciatore VeLoNOxTM
A = aria comburente
F = metano
Notes: Nato per diminuire NOx
Differenze diagonale assiale
Tubo premix

## Slide 3: Descrizione oggetto in prova
Dispositivo “Lancia gas”
CONDOTTO LANCIA GAS
CONDOTTO VeLoNOxTM
Realizzata per controllare lo sviluppo della fiamma diffusiva
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
Notes: Trafilamento
24 fori Lancia
VeLoNOx canali alterni

## Slide 4: Tecnica LIF
LIF = Laser Induced Fluorescence
Tecnica di diagnostica fluidodinamica usata per lo studio del mixing di flussi gassosi
Consente misure istantanee tramite laser impulsato
Basata sul fenomeno della fluorescenza di determinate molecole
Rapporto concentrazione-intensità di fluorescenza costante per quantità di tracciante non troppo elevate
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni

## Slide 5: Scalatura dalle condizioni di macchina
Riferimento per le prove: similitudine di velocità
Le portate da assegnare durante le prove vengono quindi ridotte rispetto a quelle di macchina secondo un fattore derivato dalle grandi differenze di densità dei fluidi coinvolti.
Fattore 8.6 per l’aria comburente
Fattore 11 per il flusso inseminato atto a simulare il combustibile.
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni

## Slide 6: Descrizione laboratorio e linee aria
Configurazione adottata
Linea 6000 usata come condotta di flusso primario per alimentare il circuito aria comburente:
  Ventilatore 20 kW
  MFC ST75 series flowmeter
  Cassa aria
Linea in pressione usata come condotta di flusso secondario per alimentare le linee gas:
  Compressore esterno
  Valvole a spillo
  MFC ST75 series flowmeter
  MFC Bronkhorst 1
  Inseminatore
  Diramazione
  MFC Bronkhorst 2 + MFC Brooks
  Linee gas
Condotto di aspirazione per ricambio dell’aria
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
MFC 1
MFC 3
MFC 2
Cassa aria
Inseminatore

## Slide 7: Progetto montaggio hardware
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
Corpo assiale
Flangia
su misura
Notes: Simulazione giro aria diagonale

## Slide 8: Sistema di acquisizione immagini
Posizionamento laser e ottica
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
Piano di misura verticale, passante per il centro del corpo assiale
  Laser fontale rispetto al bruciatore
  Fotocamera laterale
Lunga procedura di allineamento e messa a fuoco
Collegamento del sistema a PC per ricevere segnali di trigger
Confinamento area e tendaggio scuro per ridurre i riflessi
Laser su supporto regolabile
Lama di aria compressa per protezione
Laser
Fotocamera
Oggetto in prova

## Slide 9: Sistema di acquisizione immagini
Filtro passabanda (350-500 nm) per eliminare riflessi laser
Obiettivo per la messa a fuoco
Intensificatore per amplificare il segnale filtrato. Necessità di seconda messa a fuoco e regolazioni diaframma e gain
Fotocamera CCD
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
Particolare dell’ottica
Filtro passabanda
Intensificatore
CCD
Obiettivo

## Slide 10: Sistema di acquisizione immagini
Comandi di trigger
Tempistiche rilevanti
Trigger del laser
Emissione flash lamp del laser
Lampeggio del laser (apertura Q-switch)
Trigger alla fotocamera
Apertura diaframma fotocamera
Apertura diaframma intesificatore
Tempo di rilassamento immagine intensificatore
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni

## Slide 11: Taratura MFC
Taratura per confronto con il ST75 Series Flowmeter sulla linea secondaria
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni

## Slide 12: Bilanciamento lama laser
Perché: Intensità della lama non uniforme nel piano di misura
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
Immagine di bilanciamento utilizzata
Laser

## Slide 13: Calcolo della concentrazione di tracciante
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
Necessario per poter effettuare misure quantitative
Regione di interesse suddivisa in volumetti elementari associati a ciascun pixel dell’immagine
Target millimetrato utilizzato per il passaggio dalla scala in pixel ad una in millimetri
Volume elementare = 0.011 mm3
Durata del lampeggio del laser = 1.5x10-8 s

## Slide 14: Calibrazione LIF
Obiettivo:
Associare al valore di luminosità di ogni pixel il corrispondente valore della concentrazione di tracciante, per ottenere misure quantitative.
Come:
Ipotesi di concentrazione inalterata allo sbocco
Linea secondaria modificata (ugello)
Acquisizione immagine di fondo (assunta valore zero)
Acquisizione immagini a concentrazione nota
Somma del valore massimo al fondo
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
Saturazione

## Slide 15: Calcolo del rapporto combustibile-aria ϕ
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
Rapporto fra le moli di combustibile e le moli di ossigeno, valutato in ogni punto della regione di interesse
Dove:
0.23 = frazione in massa di ossigeno nell’aria
Num_molecole rappresenta il numero di molecole di gas perfetto contenute in un volume elementare in condizioni ambiente
Rapporto di equivalenza

## Slide 16: Procedura di elaborazione immagini
Sottrazione dell'immagine di fondo
Bilanciamento dell'immagine per tenere conto della divergenza della lama
Passaggio dal valore di intensità luminosa di ogni pixel al corrispondente numero di molecole di tracciante
Calcolo del valore di ϕ per ogni pixel dell’immagine
Profili Iso-Φ
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni

## Slide 17: Procedura di elaborazione immagini
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
Step 1-2
Step 3
Step 4

## Slide 18: Misure
Si presentano ora le immagini rappresentative della distribuzione di ϕ
CONDOTTO LANCIA
CONDOTTO VeLoNOxTM
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
          Lancia gas
          VeLoNOxTM
          Lancia gas + VeLoNOxTM

## Slide 19: Portate utilizzate
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
Lancia gas
VeLoNOx
Lancia gas + VeLoNOx
Prove condotte secondo due modalità:
Q1 costante
Q2 costante

## Slide 20: Lancia gas
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
L.1
Q1 = 0 g/s
Q2 = 9.3 kg/h
Mac = 1.2 kg/h
L.3
Q1 = 41 g/s
Q2 = 9.58 kg/h
Mac = 1.26 kg/h
L.5
Q1 = 81 g/s
Q2 = 9.4 kg/h
Mac = 1.1 kg/h

## Slide 21: VeLoNOxTM
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
V.1
Q1 = 0 g/s
Q2 = 9.6 kg/h
Mac = 1.09 kg/h
V.3
Q1 = 40 g/s
Q2 = 10.44 kg/h
Mac = 1.56 kg/h
V.5
Q1 = 80 g/s
Q2 = 10.14 kg/h
Mac = 1.41 kg/h

## Slide 22: Lancia gas + VeLoNOxTM
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
LV.1
Q1 = 0 g/s
Q2 = 14.43 kg/h
Mac = 1.87 kg/h
LV.3
Q1 = 40 g/s
Q2 = 14.39 kg/h
Mac = 1.56 kg/h
LV.4
Q1 = 61 g/s
Q2 = 14.47 kg/h
Mac = 1.43 kg/h

## Slide 23: Lancia gas + VeLoNOxTM
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
Somma artificiale (calcolata in Matlab) delle immagini L.3 e V.3 e confronto con immagine LV.3 a pari condizioni

## Slide 24: Profili Iso-Φ
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni
Livelli caratterizzati dallo stesso valore del rapporto di equivalenza
L.1
Q1 = 0 g/s
Q2 = 9.3 kg/h
Mac = 1.2 kg/h
L.3
Q1 = 41 g/s
Q2 = 9.58 kg/h
Mac = 1.26 kg/h
Φ = 1

## Slide 25: Conclusioni
Messa a punto di un sistema di misura calibrato e pronto per effettuare altre campagne di misura
L’alimentazione della Lancia gas comporta una zona ad alta concentrazione di combustibile in prossimità dell’asse nelle immediate vicinanze della testa del bruciatore, ovvero dove la fiamma dovrebbe ancorarsi per avere un regime stabile
Oltre ad un certo valore di portata primaria, la modalità di distribuzione del combustibile iniettato tramite la Lancia gas è imposta solamente dall’angolo di swirl della palettatura del corpo assiale
Si è visto come i valori di ϕ misurati utilizzando il solo condotto VeLoNOxTM siano in ogni punto inferiori rispetto a quelli della sola Lancia gas. Inoltre ϕ assume valori massimi in zone più distanti dall’asse rispetto al caso della sola Lancia gas. Nel complesso si osserva un miglior miscelamento fra combustibile e comburente, requisito alla base della riduzione delle emissioni inquinanti
Si è verificato come l’utilizzo combinato dei due canali produca risultati analoghi alla sovrapposizione dei due effetti considerati singolarmente
Quadro generale tecnica e obiettivi
Oggetto in prova
Tecnica LIF
Scalatura
2. Setup sperimentale
e tecniche utilizzate
Linee aria
Montaggio HW
Sistema di acquisizione immagini
Taratura MFC
Bilanciamento lama laser
Calcolo della concentrazione di tracciante
Calibrazione LIF
Calcolo del rapporto combustibile-aria
3. Misure ed elaborazione dati
Elaborazione immagini
Misure
- Portate riferimento
- Lancia
- VeLoNOxTM
- Lancia + VeLoNOxTM
- Profili ISO-Φ
4. Conclusioni

## Slide 26
Grazie per l’attenzione